Manual Marco del Biobanco HEC-CEMET

Gobierno, estructura de dos unidades y criterios generales

Hospital El Cruce - Centro de Medicina Traslacional (CEMET)

| Director del Biobanco | Dr. Martín Ledesma |
| --- | --- |
| Técnico operativo | Lic. Ezequiel Romero |
| Fecha de elaboración | 2026-09-04 |
| Estado | BORRADOR |

# 1. Modelo operativo propuesto

Se propone un único Biobanco institucional con un Sistema de Gestión de Calidad común y dos unidades operativas físicamente separadas:

Unidad A - Investigación Institucional HEC-CEMET: 2 ultrafreezers de -80 °C y 1 ultrafreezer de -150 °C; destinada a investigadores, servicios hospitalarios y colecciones institucionales.

Unidad B - Servicios / Industria: 2 ultrafreezers a -80 °C y 1 ultrafreezer a -150 °C; destinada a protocolos clínicos, CRO, industria farmacéutica/biotecnológica y otros servicios externos.

La asignación de los identificadores específicos de equipo a cada sala debe formalizarse en la Matriz de Equipamiento antes de su entrada en vigencia. Los documentos institucionales adjuntos describen cuatro unidades a -80 °C y dos a -150 °C, además de los antecedentes de los equipos de tránsito y de respaldo. La nueva distribución exige redefinir explícitamente la estrategia de respaldo.

# 2. Principios de funcionamiento

Acceso físico restringido y trazable.

La manipulación de los ultrafreezers es realizada preferentemente por personal del Biobanco; en la Unidad B no se permite el autoservicio por parte del sponsor, el monitor, la CRO o el investigador.

NORAYBANKS como registro maestro de caso codificado, recepción/donación, muestra, derivado, ubicación, consentimiento/documentación, movimientos e incidencias.

Separación física y lógica de ambas unidades, con procedimientos comunes en materia de calidad, bioseguridad, equipos, temperaturas, contingencias y datos.

Capacidad de contingencia reservada y mapa de respaldo cruzado entre salas, manteniendo la segregación de las colecciones.

Toda utilización de muestras debe ser compatible con el consentimiento informado/la base ética, la aprobación de la CEI y el marco contractual aplicable.

# 3. Responsabilidades nominales iniciales

| Rol | Persona | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Director del Biobanco | Dr. Martín Ledesma | Gobierno, elaboración de POE, aceptación de colecciones/servicios, relación con CEI, cesiones, revisión de eventos críticos. |
| Técnico operativo | Lic. Ezequiel Romero | Recepción, NORAYBANKS, almacenamiento, movimientos, temperaturas, equipos, limpieza operativa, incidencias y soporte de envíos. |

# 4. Política de bioseguridad y vestimenta

Guardapolvo cerrado, pantalón largo y calzado cerrado para el ingreso operativo.

Guantes descartables durante la manipulación de muestras; higiene de manos antes y después.

Protección ocular y facial frente al riesgo de salpicaduras; EPP criogénico adecuado para -150 °C.

Prohibido comer, beber, fumar o almacenar alimentos.

No tocar picaportes, teclados ni teléfonos con guantes utilizados para muestras.

# 5. Política de temperatura y contingencia

Monitoreo continuo siempre que el sistema institucional esté disponible.

Revisión diaria documentada por el personal del Biobanco.

Revisión mensual de tendencias y eventos por Dirección.

Cadena de llamados para alarmas con prueba periódica.

Límites de alarma por equipo definidos en la matriz técnica; en la Unidad B, además, se aplican los límites específicos del protocolo/sponsor.

Mapa documentado de capacidad de respaldo; evitar utilizar la totalidad de la capacidad disponible.

# 6. Política de consentimiento y uso

Consentimiento específico para proyectos definidos cuando corresponda.

Consentimiento amplio para la guarda y futuras investigaciones, cuando corresponda y sea aprobado por el CEI.

Diseño combinado recomendado: participación en estudio específico + opción independiente para almacenamiento/uso futuro; sujeto a aprobación del CEI.

Consentimiento/representación para menores y procedimiento de reconsentimiento según la evaluación ética y normativa.

Revocación: bloqueo inmediato de nuevos usos y resolución documentada del destino de muestras/datos.

# 7. Política para servicios a industria

La Unidad B se plantea como una prestación institucional de recepción, custodia, almacenamiento, trazabilidad, preparación y expedición de muestras. Los contratos deberán ser revisados por las áreas institucionales competentes. Las muestras no deben tratarse como bienes objeto de compraventa; cualquier arancel debe corresponder al servicio y a los costos/recursos asociados.

# 8. Normativa y referencias verificadas

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).

Disposición ANMAT 7516/2025: vigente desde 01/12/2025 para estudios de farmacología clínica con fines registrales; derogó la Disposición 6677/2010 y adoptó ICH E6(R3).

# 9. Pendientes antes de aprobar versión 1.0

Asignar IDs de ultrafreezers a Sala A y B.

Definir límites de alarma y setpoints por equipo.

Definir la cadena de llamados y los suplentes.

Aprobar política de retención documental.

Aprobar modelos de CI con CEI.

Aprobar MTA/DTA/MTDA y contratos de servicios con Asesoría Legal.

Validar los permisos y los respaldos de NORAYBANKS.

Definir la política institucional de capacidad de contingencia (porcentaje de ocupación máxima).