# BB-BIO-001 - Bioseguridad, vestimenta y elementos de protección personal (EPP)

| Código | BB-BIO-001 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Bioseguridad, vestimenta y elementos de protección personal | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Establecer requisitos mínimos de vestimenta y de EPP para el trabajo seguro con muestras biológicas y equipos de ultrabaja temperatura.

## Alcance

Todas las actividades dentro de las salas y zonas de manipulación.

## Responsabilidades

Todo el personal: cumplimiento obligatorio.

Técnico: verifica la disponibilidad de EPP y su cumplimiento.

Director: evalúa desvíos reiterados.

## Definiciones / criterios

Guardapolvo cerrado, pantalón largo y calzado cerrado son obligatorios.

Guantes descartables durante la manipulación de muestras; protección ocular y facial cuando exista riesgo de salpicaduras o roturas.

Para -150 °C, se utilizará EPP criogénico apropiado según la tarea y el fabricante.

Prohibido comer, beber, fumar, almacenar alimentos o usar el teléfono personal con guantes contaminados.

## Procedimiento

1. Colocar guardapolvo antes de ingresar al área operativa.

2. Realizar la higiene de manos antes y después de usar guantes.

3. Cambiar guantes si están dañados o contaminados, o al cambiar de tarea cuando exista riesgo de contaminación cruzada.

4. No tocar picaportes, teclados o teléfonos con guantes utilizados para muestras; retirar o cambiar los guantes antes de hacerlo.

5. Ante un derrame, aplicar BB-BIO-003.

## Registros obligatorios

Checklist de apertura de sala.

Registro de capacitación de bioseguridad.

Registro de incidentes/exposición.

## Indicadores y control

Cumplimiento observado de EPP.

Incidentes de exposición o derrame.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y modificatoria Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen normativa aplicable).