# BB-BIO-002 - Limpieza, desinfección y orden de áreas

| Código | BB-BIO-002 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Limpieza, desinfección y orden de áreas | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Mantener superficies, mesadas y áreas de almacenamiento en condiciones higiénicas y ordenadas.

## Alcance

Salas de ultrafreezers, áreas de recepción y mesadas.

## Responsabilidades

Técnico: limpieza operativa y verificación.

Servicios generales/mantenimiento: tareas asignadas institucionalmente.

## Definiciones / criterios

Usar productos compatibles con superficies y muestras.

No aplicar líquidos directamente sobre paneles eléctricos o electrónicos.

## Procedimiento

1. Realizar la limpieza programada de las mesadas al inicio y al final de la jornada.

2. Limpiar inmediatamente derrames según BB-BIO-003.

3. Mantener libres los pasillos, las rejillas de ventilación y el acceso a los equipos.

4. Registrar la limpieza profunda y el descongelamiento/acondicionamiento de equipos.

## Registros obligatorios

Planilla de limpieza.

Registro de acondicionamiento de equipo.

## Indicadores y control

Cumplimiento del cronograma de limpieza.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).