# BB-BIO-003 - Gestión de residuos, derrames y exposición accidental

| Código | BB-BIO-003 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Gestión de residuos, derrames y exposición accidental | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Definir la respuesta ante residuos biológicos, roturas, derrames o exposiciones ocupacionales.

## Alcance

Muestras humanas y materiales potencialmente contaminados.

## Responsabilidades

Técnico: primera respuesta y registro.

Director: evaluación de incidentes relevantes.

Salud ocupacional: seguimiento de la exposición según el circuito hospitalario.

## Definiciones / criterios

Aplicar precauciones estándar.

Nunca recoger vidrio roto con la mano.

La gestión final de los residuos seguirá el circuito institucional de residuos patogénicos.

## Procedimiento

1. Aislar el área y señalizar.

2. Colocar EPP apropiado.

3. Contener y desinfectar con un producto institucional compatible.

4. Descartar los residuos en el contenedor correspondiente.

5. Notificar la exposición al circuito de salud ocupacional.

6. Registrar el evento y evaluar la CAPA si corresponde.

## Registros obligatorios

Registro de derrame/exposición.

Formulario de desviación/CAPA.

## Indicadores y control

Número de derrames.

Tiempo de cierre de incidentes.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).