# BB-DAT-001 - Registro maestro y trazabilidad en NORAYBANKS

| Código | BB-DAT-001 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Registro maestro y trazabilidad en NORAYBANKS | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Definir NORAYBANKS como el sistema de trazabilidad de muestras, derivados, ubicaciones y eventos.

## Alcance

Casos, donaciones/recepciones, muestras, alícuotas, ubicaciones, documentos, incidencias y envíos.

## Responsabilidades

Técnico: carga operativa y control de calidad de datos.

Director: define permisos, reglas y auditorías.

## Definiciones / criterios

Utilizar identificadores únicos.

Diferenciar caso, colección, donación/recepción y muestra.

Registrar la relación muestra madre-derivado.

No borrar movimientos históricos; usar estados y trazabilidad.

## Procedimiento

1. Crear/validar colección.

2. Registrar caso codificado y donación/recepción.

3. Registrar muestra y derivados.

4. Asignar ubicación física.

5. Registrar cada movimiento, salida, destrucción, incidencia y documento.

6. Realizar conciliaciones periódicas físico-sistema.

7. Restringir exportaciones por rol.

## Registros obligatorios

Bitácora NORAYBANKS.

Reporte de conciliación.

Matriz de permisos.

## Indicadores y control

Campos obligatorios completos.

Discrepancias físico-sistema.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).