# BB-EQP-003 - Monitoreo, revisión y registro de temperaturas

| Código | BB-EQP-003 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Monitoreo, revisión y registro de temperaturas | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Asegurar la vigilancia continua de la temperatura y la revisión documentada de los equipos.

## Alcance

Ultrafreezers a -80 °C y -150 °C, y otros equipos de conservación incorporados.

## Responsabilidades

Técnico: revisión diaria.

Director: revisión mensual de tendencias y eventos críticos.

Mantenimiento/Ingeniería: soporte de sensores y equipos.

## Definiciones / criterios

Monitoreo automático cuando el sistema esté disponible.

Toda discontinuidad en el monitoreo automático requiere un control manual reforzado hasta el restablecimiento.

## Procedimiento

1. Revisar diariamente el valor actual, los máximos y mínimos, y las alarmas.

2. Documentar desvíos y acciones.

3. Revisar mensualmente las tendencias, los tiempos de recuperación y las fallas.

4. Verificar periódicamente el sensor de referencia/calibración según el programa.

5. Conservar los registros según la política institucional y los requerimientos de cada protocolo.

## Registros obligatorios

Planilla diaria.

Reporte mensual.

Certificados/calibraciones.

Registro de excursiones.

## Indicadores y control

Revisiones diarias completadas.

Número y duración de excursiones.

Disponibilidad del sistema de monitoreo.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).