# BB-EQP-004 - Alarmas, comunicación y respuesta fuera de horario

| Código | BB-EQP-004 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Alarmas, comunicación y respuesta fuera de horario | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Garantizar una respuesta oportuna ante alarmas de temperatura, de energía o de falla de equipo.

## Alcance

Alarmas locales/remotas, fallas eléctricas y alertas de infraestructura.

## Responsabilidades

Técnico: primer respondedor en el horario habitual y según la guardia.

Director: escalamiento de eventos críticos.

Personal suplente: respuesta cuando los titulares no estén disponibles.

Mantenimiento/Ingeniería: intervención técnica.

## Definiciones / criterios

Debe existir una cadena de llamados vigente y probada.

No silenciar una alarma sin investigar la causa.

## Procedimiento

1. Recibir la alarma y confirmar el equipo afectado.

2. Verificar de forma remota o presencial, según la criticidad.

3. Contactar mantenimiento/ingeniería si corresponde.

4. Si existe riesgo para las muestras, activar BB-EQP-006.

5. Registrar la hora de alarma, la respuesta, la temperatura, la acción y el cierre.

6. Notificar al patrocinador/CRO cuando corresponda a la Unidad de Industria.

## Registros obligatorios

Registro de alarmas.

Cadena de llamados.

Acta de contingencia.

## Indicadores y control

Tiempo alarma-respuesta.

Pruebas exitosas de la cadena de llamados.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen normativa aplicable).