# BB-EQP-005 - Mantenimiento preventivo, correctivo y calificación de equipos

| Código | BB-EQP-005 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Mantenimiento preventivo, correctivo y calificación de equipos | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Mantener los equipos aptos para su uso y documentar las intervenciones.

## Alcance

Ultrafreezers, sensores, registradores y sistemas auxiliares.

## Responsabilidades

Técnico: mantiene cronograma y registros.

Mantenimiento/Ingeniería: realiza o coordina intervenciones.

Director: aprueba el retorno al servicio tras fallas críticas.

## Definiciones / criterios

No intervenir en un equipo con muestras sin un plan de contingencia.

Toda modificación técnica relevante debe quedar documentada.

## Procedimiento

1. Mantener el inventario y la ficha de cada equipo.

2. Programar mantenimiento preventivo según fabricante/institución.

3. Antes de la intervención, evaluar el traslado de las muestras.

4. Tras la reparación, verificar la estabilidad térmica antes de devolver las colecciones.

5. Archivar el informe técnico y los repuestos críticos cuando corresponda.

## Registros obligatorios

Ficha de equipo.

Cronograma de mantenimiento.

Órdenes de trabajo.

Registro de retorno al servicio.

## Indicadores y control

Mantenimientos realizados a tiempo.

Fallas por equipo/año.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).