# BB-GEN-001 - Organización, gobierno y funcionamiento general del Biobanco

| Código | BB-GEN-001 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Organización, gobierno y funcionamiento general del Biobanco | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Establecer la estructura de gobierno, las responsabilidades y la separación funcional entre la Unidad Institucional y la Unidad de Servicios/Industria.

## Alcance

Aplica a todas las actividades, al personal, a los equipos, a las colecciones y a los usuarios del Biobanco.

Unidad A: investigación y colecciones HEC-CEMET. Unidad B: servicios externos, protocolos clínicos, CRO e industria.

## Responsabilidades

Director del Biobanco: responsable del gobierno, de la elaboración de procedimientos, de la aceptación de colecciones, de la relación con CEI, de la autorización de cesiones y de la revisión de eventos críticos.

Responsable científico-técnico: será designado formalmente; puede coincidir con el Director si la institución así lo dispone.

Técnico operativo: Ezequiel Romero, responsable de recepción, registro, almacenamiento, movimientos, control operativo de equipos y de registros.

Personal suplente: debe existir al menos una persona entrenada para contingencias y alarmas fuera de horario.

## Definiciones / criterios

No se considerarán las dos salas como biobancos jurídicamente independientes salvo decisión institucional expresa.

Cada sala tendrá inventario, permisos y registros separados, pero compartirá el Sistema de Gestión de Calidad.

Ninguna muestra podrá ingresar sin trazabilidad mínima y la documentación aplicable.

## Procedimiento

1. Mantener el organigrama y el listado de personal autorizado.

2. Definir, mediante resolución interna, la asignación de las unidades de frío a las Salas A y B.

3. Mantener un registro de colecciones y servicios.

4. Realizar una revisión de gestión al menos una vez al año.

5. Asegurar que toda cesión, uso o destrucción respete el consentimiento, la aprobación ética y la normativa aplicable.

## Registros obligatorios

Organigrama vigente.

Matriz de autorización de personal.

Matriz de equipos por sala.

Registro maestro de colecciones/servicios.

Acta de revisión anual.

## Indicadores y control

Porcentaje de POE vigentes.

Porcentaje de personal con capacitación vigente.

Número de incidentes críticos por año.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).