# BB-GEN-002 - Gestión y control de documentos

| Código | BB-GEN-002 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Gestión y control de documentos | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Asegurar que sólo se utilicen versiones vigentes y aprobadas de POE, formularios, instructivos y registros.

## Alcance

Todo documento controlado del Biobanco, ya sea físico o electrónico.

## Responsabilidades

Director: aprueba documentos críticos.

Técnico: asegura la disponibilidad de versiones vigentes en el punto de uso.

Calidad institucional: participa según lo establecido en el SGC del hospital.

## Definiciones / criterios

El código único, la versión, la fecha de vigencia, el elaborador y el aprobador son obligatorios.

Las versiones obsoletas se archivan y dejan de estar disponibles para uso operativo.

## Procedimiento

1. Crear o modificar el documento con control de cambios.

2. Revisar el contenido técnico, ético, legal y de calidad según corresponda.

3. Aprobar formalmente antes de la vigencia.

4. Retirar copias obsoletas.

5. Revisar al menos anualmente o ante cambios en el proceso, el equipo, el software o la norma.

## Registros obligatorios

Lista maestra documental.

Registro de cambios.

Constancia de aprobación.

Archivo de versiones obsoletas.

## Indicadores y control

Porcentaje de documentos revisados a tiempo.

Número de hallazgos debido al uso de versiones obsoletas.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).