# BB-GEN-003 - Capacitación, habilitación y competencia del personal

| Código | BB-GEN-003 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Capacitación, habilitación y competencia del personal | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Garantizar que el personal sea competente antes de realizar tareas de forma autónoma.

## Alcance

Personal permanente, suplente, pasantes y personal autorizado que manipule muestras o datos.

## Responsabilidades

Director: define competencias requeridas.

Técnico: puede actuar como entrenador en tareas operativas en las que esté habilitado.

Cada persona cumple con el entrenamiento y lo documenta.

## Definiciones / criterios

La lectura de POE no sustituye la demostración práctica de competencia cuando corresponda.

La autorización puede ser por tarea: acceso, ultrafreezer -80, ultrafreezer -150, recepción, NORAYBANKS, envíos, contingencias.

## Procedimiento

1. Inducción inicial en bioseguridad, confidencialidad, acceso y emergencias.

2. Entrenamiento específico por tarea y por equipo.

3. Evaluación práctica observada y firma de habilitación.

4. Reentrenamiento anual o ante una modificación relevante.

5. Suspender la habilitación cuando existan brechas de competencia hasta completar el reentrenamiento.

## Registros obligatorios

Ficha individual de capacitación.

Matriz de competencias.

Evaluaciones de competencia.

## Indicadores y control

Porcentaje de personal habilitado para las tareas asignadas.

Capacitaciones vencidas.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).