# BB-GEN-005 - Gestión de incidentes, desviaciones, no conformidades y CAPA

| Código | BB-GEN-005 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Gestión de incidentes, desviaciones, no conformidades y CAPA | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Establecer un proceso uniforme para detectar, evaluar, corregir y prevenir desvíos.

## Alcance

Desvíos de muestras, datos, temperatura, documentación, protocolo y seguridad.

## Responsabilidades

Técnico: registra y contiene.

Director: clasifica la criticidad y aprueba la CAPA de eventos mayores.

Patrocinador/CRO: recibe comunicación cuando corresponda.

## Definiciones / criterios

Clasificación sugerida: menor, mayor, crítica.

La prioridad inicial es contener el riesgo antes de investigar la causa.

## Procedimiento

1. Registrar fecha, evento y evidencia.

2. Aplicar acción inmediata/contención.

3. Evaluar el impacto en las muestras, los sujetos, los datos y el cumplimiento.

4. Investigar la causa raíz cuando corresponda.

5. Definir la CAPA con el responsable y la fecha.

6. Verificar eficacia antes del cierre.

7. Comunicar a terceros, CEI y autoridades cuando sea obligatorio.

## Registros obligatorios

Formulario de desviación/CAPA.

Evidencia de cierre.

## Indicadores y control

Tiempo medio de cierre.

Reincidencias.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).