# BB-MUE-001 - Recepción, aceptación y rechazo de muestras

| Código | BB-MUE-001 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Recepción, aceptación y rechazo de muestras | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Estandarizar la recepción y asegurar que sólo ingresen muestras identificables, trazables y en condiciones acordadas.

## Alcance

Muestras institucionales y externas.

## Responsabilidades

Técnico: recepción y aceptación operativa.

Director: decisión ante discrepancias relevantes o excepciones.

## Definiciones / criterios

Criterios mínimos: colección/protocolo válido, identificador, tipo de muestra, cantidad, condiciones de transporte y documentación aplicable.

En la industria se aplican además criterios del manual de laboratorio/protocolo.

## Procedimiento

1. Verificar remitente y documentación.

2. Inspeccionar la integridad, la identificación, la cantidad, la condición y la temperatura cuando aplique.

3. Aceptar, aceptar con desviación o rechazar.

4. Asignar/confirmar el código interno y registrarlo en NORAYBANKS.

5. Ubicar inmediatamente en la condición de conservación indicada.

6. Notificar discrepancias al responsable.

## Registros obligatorios

Formulario de recepción/rechazo.

Registro NORAYBANKS.

Desviación si corresponde.

## Indicadores y control

Porcentaje de recepciones conformes.

Rechazos y causas.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).