# BB-MUE-002 - Identificación, etiquetado y codificación

| Código | BB-MUE-002 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Identificación, etiquetado y codificación | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Evitar errores de identificación y asegurar una codificación consistente.

## Alcance

Muestras primarias, alícuotas, cajas y ubicaciones.

## Responsabilidades

Técnico: codificación y verificación.

Director: define reglas maestras.

## Definiciones / criterios

No colocar identificadores personales directos en la cara visible de los viales destinados a investigación, salvo por exigencia clínica justificada y aprobada.

NORAYBANKS debe mantener la relación entre caso, donación, muestra, derivado y ubicación, según los permisos.

## Procedimiento

1. Asignar identificador único.

2. Verificar la legibilidad y la resistencia de la etiqueta a la temperatura.

3. Registrar código externo si existe.

4. Verificar, mediante doble control, las muestras críticas o los lotes de la industria.

5. Nunca reutilizar un código dado de baja.

## Registros obligatorios

Reglas de codificación.

Registro de etiquetas/códigos.

Incidencias de identificación.

## Indicadores y control

Errores de identificación = 0.

Porcentaje de muestras con ubicación completa.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).