# BB-MUE-003 - Asignación de ubicación, almacenamiento y recuperación

| Código | BB-MUE-003 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Asignación de ubicación, almacenamiento y recuperación | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Mantener ubicación inequívoca y reducir tiempos de búsqueda/apertura.

## Alcance

Freezer, estante, rack, caja y posición.

## Responsabilidades

Técnico: asigna y recupera ubicaciones.

## Definiciones / criterios

La posición física y el registro electrónico deben coincidir en todo momento.

Se respetará la segregación entre las Unidades A y B.

## Procedimiento

1. Asignar espacio según la temperatura, la colección y la capacidad.

2. Registrar la jerarquía completa de ubicación en NORAYBANKS.

3. Antes de abrir, consultar la ubicación exacta.

4. Retirar sólo la unidad necesaria.

5. Confirmar la devolución a la misma posición o registrar la reubicación inmediatamente.

6. Realizar inventarios cíclicos.

## Registros obligatorios

Mapa de almacenamiento.

Registro de movimientos.

Inventario cíclico.

## Indicadores y control

Discrepancias físico-sistema.

Tiempo medio de recuperación.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).