# BB-MUE-004 - Descongelamiento, manipulación, alicuotado y recongelamiento

| Código | BB-MUE-004 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Descongelamiento, manipulación, alicuotado y recongelamiento | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Controlar las exposiciones térmicas y los ciclos de congelación-descongelación.

## Alcance

Muestras que deban manipularse tras su ingreso.

## Responsabilidades

Técnico o personal habilitado según el protocolo.

## Definiciones / criterios

No descongelar una muestra sin autorización de uso.

Registrar ciclos cuando sean relevantes para la calidad.

Para la industria, prevalecen las instrucciones del protocolo o del manual de laboratorio.

## Procedimiento

1. Planificar el volumen y las alícuotas antes de retirar la muestra.

2. Registrar la hora de salida y de retorno cuando sea relevante.

3. Manipular en condiciones apropiadas al tipo de muestra.

4. Generar nuevas alícuotas con vínculo a la muestra madre.

5. Registrar la condición final y los ciclos de congelación/descongelación.

## Registros obligatorios

Registro de derivados/alícuotas.

Ciclos de congelación/descongelación.

## Indicadores y control

Muestras con el número de ciclos documentado cuando corresponda.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).