# BB-MUE-005 - Retiro, distribución, derivación y envío de muestras

| Código | BB-MUE-005 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Retiro, distribución, derivación y envío de muestras | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Ambas unidades | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Asegurar que toda salida esté autorizada, trazable y compatible con el consentimiento, la aprobación ética y las condiciones de transporte.

## Alcance

Retiros internos, derivaciones nacionales e internacionales.

## Responsabilidades

Director: autoriza cesión/derivación cuando corresponda.

Técnico: prepara, registra y entrega.

Usuario: gestiona los requisitos del destino cuando corresponda.

## Definiciones / criterios

Toda salida se vincula a una solicitud o protocolo aprobado.

Para la cesión de biobanco se utilizará el acuerdo de transferencia de material/datos cuando corresponda.

## Procedimiento

1. Verificar la autorización, el consentimiento y la aprobación ética aplicables.

2. Seleccionar las muestras y registrar el estado previo.

3. Preparar embalaje y documentación conforme a la clasificación de transporte.

4. Registrar la cadena de custodia y al responsable del retiro.

5. Confirmar la recepción en destino cuando corresponda.

6. Actualizar estado en NORAYBANKS.

## Registros obligatorios

Solicitud de retiro.

Cadena de custodia.

MTA/DTA/MTDA cuando aplique.

Constancia de recepción.

## Indicadores y control

Envíos con trazabilidad completa.

Incidentes de transporte.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).