# BB-CLI-004 - Gestión de desviaciones de protocolo y no conformidades del patrocinador

| Código | BB-CLI-004 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Gestión de desviaciones de protocolo y no conformidades del patrocinador | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Unidad B - Servicios / Industria | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Gestionar desvíos conforme al protocolo y requerimientos del sponsor/CRO.

## Alcance

Temperatura, tiempos, volumen, identificación, procesamiento, almacenamiento, documentación o envío.

## Responsabilidades

Técnico: contiene y registra.

Director: evalúa el impacto del Biobanco.

Patrocinador/CRO: determina acciones específicas cuando corresponda.

## Definiciones / criterios

No descartar ni modificar muestras afectadas hasta recibir instrucciones cuando el protocolo requiera la decisión del sponsor.

## Procedimiento

1. Contener muestra/evento.

2. Registrar desviación con evidencia.

3. Notificar según los contactos y los tiempos del estudio.

4. Evaluar el impacto y seguir las instrucciones documentadas.

5. Implementar la CAPA interna si la causa pertenece al Biobanco.

6. Cerrar con la documentación del patrocinador cuando aplique.

## Registros obligatorios

Desviación del protocolo.

Correspondencia con sponsor/CRO.

CAPA.

## Indicadores y control

Tiempo de notificación.

Reincidencia por causa.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).

Disposición ANMAT 7516/2025 e ICH E6(R3), exclusivamente para estudios de farmacología clínica alcanzados por dicha disposición.

Manual de laboratorio, protocolo, contrato y requisitos del patrocinador/CRO vigentes para cada estudio.