# BB-CLI-005 - Excursiones de temperatura en estudios patrocinados

| Código | BB-CLI-005 | Versión | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Excursiones de temperatura en estudios patrocinados | Vigencia | A definir tras aprobación |
| Aplicación | Unidad B - Servicios / Industria | Elaborado por | Dr. Martín Ledesma |
| Aprobación | Coordinadora CEMET Viviana Fanessi | Revisión | Anual o ante cambio regulatorio |
| Documentación | Registro electrónico y/o formulario controlado | Sistema | NORAYBANKS + registros institucionales |

## Propósito

Gestionar excursiones de temperatura aplicando límites específicos del estudio y evaluación del patrocinador.

## Alcance

Equipos o envíos que contienen material de la industria.

## Responsabilidades

Técnico: detecta, contiene y documenta.

Director: escala.

Patrocinador/CRO: evalúa la aceptabilidad cuando el protocolo así lo dispone.

## Definiciones / criterios

Los límites del sponsor pueden ser más restrictivos que los límites técnicos del equipo.

Mantener evidencia de la temperatura, la duración y las temperaturas máxima y mínima alcanzadas.

## Procedimiento

1. Detectar excursión y proteger muestras.

2. Obtener datos del logger/sistema.

3. Identificar estudios y muestras potencialmente afectados.

4. Notificar al patrocinador/CRO.

5. Mantener la cuarentena lógica/física si se indica.

6. Registrar la decisión de uso, descarte o continuidad.

7. Cerrar desviación y CAPA.

## Registros obligatorios

Reporte de excursión.

Datos de temperatura.

Decisión del sponsor.

## Indicadores y control

Excursiones y tiempo de resolución.

## Referencias y documentos relacionados

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2940/2020 - Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación.

Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480/2011 - Guía para Investigaciones en Salud Humana.

Ley 25.326 - Protección de los Datos Personales.

Ley 26.529 y su modificatoria, Ley 26.742 - Derechos del Paciente.

Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 58 y 59, cuando resulte aplicable.

Ley de la Provincia de Buenos Aires 15.462 y Decreto 3389/2024 - Investigación en Salud.

ISO 20387:2018 e ISBER Best Practices, como referencias de buenas prácticas (no sustituyen la normativa aplicable).

Disposición ANMAT 7516/2025 e ICH E6(R3), exclusivamente para estudios de farmacología clínica alcanzados por dicha disposición.

Manual de laboratorio, protocolo, contrato y requisitos del patrocinador/CRO vigentes para cada estudio.